Numer sprawy: ZP/9/2024

Paryż, 21 listopada 2024 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w celu rozeznania rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia

na remont łazienek w mieszkaniach służbowych M34 i M35 w budynku głównym

Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu

- Zamawiający:

Nazwa: Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu

Adres: 74, rue Lauriston, 75116 Paris

e-mail: administration@paris.pan.pl

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont łazienek w mieszkaniach służbowych M34 i M35 na parterze w budynku głównym Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu, 74 rue Lauriston, 75116 Paris. W Załączniku nr 1 do Zaproszenia, łazienki przeznaczone do remontu zaznaczone są obrysem na czerwono. Opis robót do zrealizowania został zawarty w poniższej tabeli:

| Lp. | Opis |
| --- | --- |
| I | ŁAZIENKA W MIESZKANIU M34 |
| 1 | Roboty przygotowawcze i demontażowe |
| 1.1 | Zabezpieczenie i przygotowanie terenu prac |
| 1.2 | Demontaż WC, umywalki, armatury, lustra, półek i brodzika |
| 1.3 | Demontaż istniejących płytek 16m² |
| 2 | Roboty murarskie |
| 2.1 | Naprawa ścian po rozbiórce |
| 2.2 | Dostarczenie i montaż systemu ochrony przed wodą pod płytkami |
| 2.3 | Montaż nowych płytek na ścianach i podłodze 20m² |
| 2.4 | Dostarczenie i montaż kratki wentylacyjnej pod brodzikiem |
| 3 | Roboty stolarskie |
| 3.1 | Dostarczenie i montaż listwy progowej |
| 3.2 | Instalacja zestawu umywalkowego składającego się z mebla z szufladami, umywalki, baterii oraz szafki z lustrem i oświetleniem |
| 4 | Malowanie |
| 4.1 | Ściany i sufit : zdrapanie łuszczącej się farby, nałożenie warstwy podkładu, wypełnienie dziur, nałożenie dwóch warstw farby satynowej (18m²) |
| 4.2 | Dwie warstwy farby satynowej na drzwiach od strony wewnętrznej |
| 5 | Roboty hydrauliczne |
| 5.1 | Dostarczenie i montaż zestawu prysznicowego z dwoma strumieniami wody oraz baterii prysznicowej termostatycznej |
| 5.2 | Montaż uszczelek silikonowych |
| 5.3 | Ponowne zamontowanie istniejącego WC |
| 5.4 | Dostarczenie i montaż płaskiego brodzika prysznicowego 100x80 |
| 5.5 | Dostarczenie i montaż przezroczystych drzwi prysznicowych przesuwnych, 100 cm |
| 6 | Roboty zakończeniowe i wywóz gruzu |
| 6.1 | Sprzątanie terenu prac i wywiezienie gruzu |
| II | ŁAZIENKA W MIESZKANIU M35 |
| 1 | Roboty demontażowe |
| 1.1 | Demontaż istniejącego WC z mechanizmem Geberit oraz płytek |
| 2 | Roboty hydrauliczne |
| 2.1 | Dostarczenie i montaż nowego zestawu Duofix Sigma z miską WC Geberit |
| 3 | Roboty murarskie |
| 3.1 | Montaż płyty kartonowo-gipsowej hydrofobowej BA13 z płytkami i fugami |
| 4 | Roboty zakończeniowe i wywóz gruzu |
| 4.1 | Sprzątanie terenu prac i wywiezienie gruzu |

Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia wszystkich ewentualnych szkód związanych z realizacją robót. Wykonawca w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszystkie szkody powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca udzieli 24-miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

- Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- Warunki udziału w procedurze dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne:

W procedurze mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają co najmniej dwuletnie  doświadczenie w świadczeniu robót budowlanych, o których mowa w pkt. 2 Zaproszenia.

W procedurze mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena 100%.

- Sposób przygotowania i złożenia oferty

Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Ofertę w formie elektronicznej (np. plik PDF) należy przesyłać na adres: administration@paris.pan.pl

- Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 28.11.2024 r. na adres poczty elektronicznej wskazany 
w pkt. 6 Zaproszenia.

W celu przygotowania oferty, Wykonawca może odbyć wizję lokalną, aby dokonać oględzin miejsca wykonania zamówienia wskazanego w pkt. 2 Zaproszenia, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 oraz 14:00-17:00 po wcześniejszym mailowym umówieniu spotkania.

- Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Pytania do niniejszego zamówienia powinny być kierowane na 2 dni robocze przed terminem składania ofert na adres administration@paris.pan.pl

- Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia:

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przesłania dokumentów / oświadczeń i wyjaśnienia treści złożonej oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonego w formularzu ofertowym oświadczenia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny złożonych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość tylko dokonania czynności szacowania wartości zamówienia na podstawie dokonanego rozeznania rynku w oparciu 
o złożone oferty do niniejszego Zaproszenia bez dokonania wyboru oferty 
i nieudzielenia zamówienia na podstawie niniejszego Zaproszenia do składania ofert.

- W przypadku niniejszej procedury Zamawiający dopuszcza możliwość akceptacji ogólnych warunków umownych Wykonawcy po uprzednim zapoznaniu się z treścią postanowień.

- Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zgodnie z pkt 5 Zaproszenia jest zobowiązany do podpisania oświadczenia – Załącznik nr 3 do Zaproszenia.

- Informujemy, że w niniejszej procedurze nie mają zastosowania przepisy ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.).

- Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że:

      - Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa. Dane osobowe Wykonawcy zostały przekazane dobrowolnie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy i zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

      - Kontakt do Inspektora ochrony danych to adres mailowy:  iod@pan.pl.

      - Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy o i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO

      - Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

      - Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa.

      - Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

      - Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

      - Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki do Zaproszenia:

- Załącznik nr 1 – Rzut poziomu 0 (parter)

- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.